## RISE
Ljudtester
Produkt | Glas |  | Vikt | RISE |  |  |  |  | Intygs nr. | Typ nr | Anm. | Trö. FD
|  |  |  | Rw | Tåg | C | Bil | Ctr
| YB | IB | kg/m2 |  | C | 50-3150 | Ctr | 50-3150 | RISE
SF-2010 Vrid | T4-16 (4-16-4-16-4) |  | 30 | 34 | 33 | 33 | 29 | 28 | PX14150-A5 | Std. |  |  | ig03-0080
SF-2010 Vrid | 4-14-4-15-6,8 |  | 35.8 | 38 | 36 | 36 | 31 | 31 | 9P08415-C1 |  |  |  | finns ej
SF-2010 Vrid | 6-15-4-15-4 |  | 35 | 38 | 36 | 36 | 32 | 32 | PX14150-A3 | 20 |  |  | ig03-0083 | RW38 klarglas 6FL-15-4FL-15-4Le
SF-2010 Vrid | 8-12-4-16-4 |  | 40 | 38 | 36 | 36 | 32 | 32 | 9P08415-B1 | 21 |  |  | ig03-0368 | RW38 klarglas 8FL-12-4FL-16-4Le
SF-2010 Vrid | 4-14-4-14-8,8LP |  | 40.8 | 40 | 38 | 38 | 32 | 32 | 2P05456-A |  |  |  | ig03-0872 | RW40 Klarglas 4Fl-14-4Fl-14-8,8LamPhon Le
SF-2010 Vrid | 6-12-4-12-8,8LP |  | 45.8 | 41 | 39 | 39 | 35 | 34 | 9P08415-D1 | 22 |  |  | ig03-0365 | RW41 Klarglas 6Le-12-4Fl-12-8,8LamPhon
SF-2010 Vrid | 8,8LP-10-4-12-8,8LP |  | 52 | 43 | 41 | 41 | 38 | 37 | 5P03577-B3 | 24
SF-2010 Vrid | 8,8LP-10-4-12-8,8LP |  | 51.6 | 44 | 42 | 42 | 38 | 37 | 7P03859-B | 24 |  |  | ig03-0529 | RW44 Klarglas 8,8Lamphon-10-4Fl-12-8,8LamPhon Le
SF-2010 Vrid | 6-12-4-10-11PD |  | 51.6 | 38 | 37 | 37 | 33 | 33 | 9P08415-F1 |  | Brand
SF-2010 Fast | T4-16 (4-16-4-16-4) |  | 30 | 33 | 31 | 31 | 27 | 26 | 9P08415-A5 |  |  |  | ig03-0080
SF-2010 Fast | 6-15-4-15-4 |  | 35 | 37 | 35 | 35 | 31 | 31 | 135963-A | 20 |  |  | ig03-0083 | RW37
SF-2010 Fast | 4-14-4-15-6,8 |  | 35.8 | 37 | 35 | 35 | 30 | 29 | 9P08415-A3 |  |  |  | finns ej
SF-2010 Fast | 6-12-4-12-8,8LP |  | 45.8 | 41 | 38 | 38 | 33 | 33 | 9P08415-A4 | 22 |  |  | ig03-0365 | RW41 Klarglas 6Le-12-4Fl-12-8,8LamPhon
SF-2010 Fast | 8,8LP-10-4-12-8,8LP |  | 51.6 | 44 | 42 | 42 | 38 | 37 | 5P03577-C1 | 24 |  |  | ig03-0529 | RW44 Klarglas 8,8Lamphon-10-4Fl-12-8,8LamPhon Le
SF-2010 Fast | 12,8LP-8-4-10-8,8LP |  | 61.6 | 46 | 44 | 44 | 40 | 39 | 5P03577-C2 |  |  |  | ig03-0451 | RW46 Klarglas 12,8LamPhon-8-4Fl-10-8,8Lamphon Le Varmkant
SF-2010 Fast | 12,8LP-22-8,8LP |  | 51.6 | 46 | 44 | 44 | 39 | 38 | 9P08415-A1 |  | Dubbelruta |  | ig02-0258 | RW46 Klarglas 12,8LamPhon-22-8,8Lamphon Le Varmkant
SF-2010 Fast | 8,8LP-10-4-10-11PD |  | 57.4 | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 | 9P08415-E1 |  | Brand
SF-2010 FD | T4-16 (4-16-4-16-4) |  | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | PX28735-1 | Std. | Std. fyllning | Std. | ig03-0080 | Klarglas 4Fl-16-4Fl-16-4Le
SF-2010 FD | T4-16 (4-16-4-16-4) |  | 30 | 34 | 32 | 32 | 29 | 29 | PX28735-2 | Std. | Ljudfyllning | Std. | ig03-0080 | Klarglas 4Fl-16-4Fl-16-4Le
SF-2010 FD | 6-15-4-15-4 |  | 35 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | PX28735-3 | 20 | Ljudfyllning | Std. | ig03-0083 | Klarglas 6Fl-15-4Fl-15-4Le
SF-2010 FD | T4-16 (4-16-4-16-4) |  | 30 | 34 | 33 | 33 | 29 | 29 | PX28735-5 | Std. | Helglasad | Std. | ig03-0135 | Klarglas 4Hä-16-4Fl-16-4Hä Le
SF-2010 FD | 6-15-4-15-4 |  | 35 | 37 | 35 | 35 | 30 | 30 | 8P07335-H |  | Helglasad | HC | ig03-0188 | Klarglas 6Hä-16-4Fl-16-4Hä Le
SF-2010 FD | 6,8-14-4-15-4 |  | 35.8 | 38 | 36 | 36 | 31 | 31 | 8P07335-A |  | Helglasad | HC | ig03-0140
SF-2010 FD | 6-12-4-12-8,8LP |  | 45.8 | 42 | 40 | 40 | 36 | 35 | 8P07335-E |  | Helglasad | HC | ig03-0383 | Klarglas 6HäLe-12-4FL-8,8lamphon
SF-2010 FD | 8,8LP-10-4-12-8,8LP |  | 51.6 | 43 | 41 | 41 | 37 | 36 | 8P07335-G |  | Helglasad | HC | ig03-0639
INTAKT 2+1 | 4 | 4- 16 -4 | 30 | 39 | 37 | 37 | 31 | 31 | 4P00592-9 | Std. |  |  | ig01-0002 |  | ig02-0002
INTAKT 2+1 | 6 | 4- 16 -4 | 35 | 41 | 39 | 39 | 35 | 34 | 4P00592-7 | 1 |  |  | ig01-0004 |  | ig02-0002
INTAKT 2+1 | 6 | 4- 16 -6 | 40 | 42 | 39 | 39 | 35 | 33 | 4P04344-2 | 2 |  |  | ig01-0004 |  | ig02-0213
INTAKT 2+1 | 6 | 4- 18 -8 | 45 | 44 | 41 | 41 | 36 | 35 | 4P04729-6 | 3 |  |  | ig01-0004 |  | ig02-0217
INTAKT 2+1 | 6.8 | 4 -18 -8 | 45.8 | 46 | 43 | 43 | 38 | 36 | 4P04729-7 | 4 |  |  | ig01-0027 |  | ig02-0217
INTAKT 2+1 | 6.8 | 8-16-8,8LP | 56.6 | 46 | 45 | 41 | 41 | 39 | 3P03622-9 | 5 |  |  | ig01-0027 |  | ig02-0311
INTAKT 2+1 | 6.8 | 4-16-8,8LP | 46.6 | 47 | 44 | 44 | 39 | 37 | 4P04729-16 | 6 |  |  | ig01-0027 |  | ig02-0199
INTAKT 2+1 | 6.8 | 4-16-12,8LP | 56.6 | 48 | 46 | 46 | 43 | 37 | 4P04729-14 | 7 |  |  | ig01-0027 |  | ig02-0201
INTAKT 2+1 | 6 | 4-16-11PD | 51.6 | 43 | 41 | 41 | 37 | 34 | 9P08415-L1 |  | Brand
2+1 Mötesbåge | 4 | 4- 16 -4 | 30 | 39 | 37 | 37 | 31 | 31 | 4P00592-14 | Std. |  |  | ig01-0002 |  | ig02-0002
2+1 med VL | 4 | 4- 16 -4 | 30 | 37 | 36 | 36 | 32 | 31 | 6P10385-A | Std. |  |  | ig01-0002 |  | ig02-0002
2+1 med VL | 6.8 | 4- 18 -8 | 45.8 | 41 | 39 | 39 | 36 | 35 | 6P10385-B | 4 |  |  | ig01-0027 |  | ig02-0217
INTAKT 3-glas | T4-16 (4-16-4-16-4) |  | 30 | 34 | 32 | 32 | 27 | 27 | 4P04344-1 | Std. |  |  | ig03-0080
INTAKT 3-glas | 6-15-4-15-4 |  | 35 | 37 | 35 | 35 | 31 | 31 | 6P10385-D | 20 |  |  | ig03-0083
INTAKT 3-glas | 8-12-4-16-4 |  | 40 | 37 | 37 | 37 | 33 | 32 | 135963-C3 | 21 |  |  | ig03-0368
INTAKT 3-glas | 4-14-4-15-6,8 |  | 35 | 39 | 37 | 37 | 33 | 32 | 135963-C1 |  |  |  | ig03-0847
INTAKT 3-glas | 4-14-4-14-8,8LP |  | 40.8 | 40 | 38 | 38 | 34 | 33 | 135963-C2 |  |  |  | ig03-0872
INTAKT 3-glas | 6-12-4-12-8,8LP |  | 45.8 | 41 | 39 | 39 | 35 | 34 | 6P10385-E | 22 |  |  | ig03-0331
INTAKT 3-glas | 8,8LP-10-4-12-8,8LP |  | 51.6 | 43 | 41 | 41 | 38 | 37 | 5P0377-A5 | 24 |  |  | ig03-0139
INTAKT Passiv | 4 | T4-16 | 40 | 39 | 37 |  | 31 |  | 4P00592-13 | Std.
INTAKT Passiv | 4 | 4-14-4-16-6 | 45
INTAKT Passiv | 4 | 4-10-4-12-8,8 | 51
INTAKT 2+1 Ut FD | 4 | 4-16-4 | 30 | 35 | 33 | 33 | 29 | 27 | 5P03309-5 |  | Std. fyllning | Std. | ig01-0002 |  | ig02-0002
INTAKT 2+1 Ut FD | 4 | 4-16-4 | 30 | 36 | 35 | 34 | 30 | 30 | 5P03309-1 |  | Glas i bröstn | Std. | ig01-0002 |  | ig02-0002
INTAKT 2+1 Ut FD | 6 | 4-16-4 | 35 | 37 | 35 | 35 | 31 | 30 | 5P03309-3 |  | Ljudfyllning | Std. | ig01-0004 |  | ig02-0002
INTAKT 2+1 Ut FD | 6 | 4-16-4 | 35 | 39 | 37 | 37 | 32 | 31 | 5P03309-2 |  | Glas i bröstn | Std. | ig01-0004 |  | ig02-0002
INTAKT 2+1 Ut FD | 6 | 4-16-6,8 | 40.8 | 41 | 38 | 38 | 33 | 32 | 8P02072-A |  | Glas i bröstn | Std. | ig01-0004 |  | ig02-0209
INTAKT 2+1 Ut FD | 6 | 4-16-8 | 45 | 41 | 40 | 39 | 35 | 34 | 5P03309-4 |  | Glas i bröstn | Std. | ig01-0004 |  | ig02-0219
INTAKT 2+1 Ut FD | 6.8 | 4-18-8 | 45.8 | 40 | 38 | 38 | 33 | 33 | 5P05738-5 |  | Ljudfyllning | Std. | ig01-0027 |  | ig02-0217
INTAKT 2+1 Ut FD | 6.8 | 4-18-8 | 45.8 | 42 | 39 | 39 | 34 | 33 | 5P05738-1 |  | Glas i bröstn | Std. | ig01-0027 |  | ig02-0217
INTAKT 2+1 Ut FD | 6.8 | 4-16-8,8LP | 46.6 | 43 | 41 | 40 | 35 | 35 | 5P05738-6 |  | Glas i bröstn | Std. | ig01-0027 |  | ig02-0311
INTAKT 2+1 In FD | 4 | 4-16-4 | 30 | 35 | 33 | 33 | 29 | 27 | 9P08415-3-H1 |  | Std. fyllning | Trö. | ig01-0002 |  | ig02-0002
INTAKT 2+1 In FD | 6 | 4-18-8 | 45 | 40 | 37 | 37 | 32 | 30 | 9P08415-3-G1 |  | Ljudfyllning | Trö. | ig01-0004 |  | ig02-0217
INTAKT 2+1 In FD | 6 | 4-18-8 | 45 | 43 | 41 | 40 | 36 | 32 | 9P08415-3-F1 |  | Glas i bröstn | Trö. | ig01-0004 |  | ig02-0217
INTAKT 2+1 In FD | 6.8 | 4-16-8,8LP | 46.6 | 44 | 43 | 42 | 37 | 33 | 9P08415-3-E1 |  | Glas i bröstn | Trö. | ig01-0027 |  | ig02-0311
INTAKT 3-gl In FD | T4-16 (4-16-4-16-4) |  | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 9P08415-3-A1 |  | Std. fyllning | Trö. | ig03-0080
INTAKT 3-gl In FD | 6-15-4-15-4 |  | 35 | 35 | 33 | 33 | 31 | 30 | 9P08415-3-C1 |  | Ljudfyllning | Trö. | ig03-0083
INTAKT 3-gl In FD | 8,8LP-10-4-12-8,8LP |  | 51.6 | 36 | 34 | 34 | 32 | 31 | 9P08415-3-B1 |  | Ljudfyllning | Trö. | ig03-0139
INTAKT 3-gl In FD | 8,8LP-10-4-12-8,8LP |  | 51.6 | 42 | 39 | 39 | 33 | 33 | 9P08415-3-D1 |  | Helglasad | Trö. | ig03-0139
Lingbo 2+1 | 4 | 4- 9 -4 | 30 | 32 | 30 | 30 | 27 | 27 | PX14150 | Std.
Lingbo 2+1 | 6 | 4- 8 -6,8 | 41 | 36 | 35 | 35 | 30 | 30 | 6P10385-H |  | Ljudlistning
11PD = Brandglas. LP = Ljudlaminat. SF 2010 = Balans/Optimal Stabil/Genuin. FD= Fönsterdörrar. Trö = Tröskel.